Регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения МУП «Коммунальный комплекс п. Пластун»

Порядок подключения (технологического присоединения) строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения определен:
— "Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя от 30.11.2021 № 2115;
— ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021);
— «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 30.12.2021);
— постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Понятия, используемые в настоящем Регламенте, означают следующее:
        "акт о готовности" - акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. Указанный документ подтверждает выполнение заявителем условий подключения;
"акт о подключении" - акт о подключении (техническом присоединении) объекта к системе теплоснабжения. Указанный документ подтверждает завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности;
"граница сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома" - место физического соединения тепловых сетей заявителя и исполнителя, определяемое по наружной стене многоквартирного дома заявителя;
"подключение" - совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения, в том числе в связи с увеличением ранее подключенной тепловой нагрузки, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;
"резерв пропускной способности тепловых сетей" - разница между максимальной пропускной способностью тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения с учетом фактического состояния тепловой сети, включая гидравлические потери, и суммой договорных тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии, договорных тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, тепловых нагрузок, указанных в принятых заявках на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения (далее - договор о подключении), заключенных договорах о подключении, и выданной информации о возможности подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, срок действия которой не истек;
"резерв мощности источника тепловой энергии" - разница между располагаемой тепловой мощностью источника тепловой энергии и суммой договорных тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии, договорных тепловых нагрузок потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии, зарезервированных по договорам оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, тепловых нагрузок, указанных в принятых заявках на заключение договора о подключении, заключенных договорах о подключении и выданной информации о возможности подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, срок действия которой не истек;
"точка подключения" - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка подключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома - место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя. При подключении комплексной застройки точка подключения для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, определяется на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
"точка присоединения" - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении, с существующими тепловыми сетями или источниками тепловой энергии исполнителя или смежной организации;
"заявитель" - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, в том числе увеличить ранее подключенную тепловую нагрузку, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 26 настоящих Правил № 2115;
"исполнитель" - теплоснабжающая или теплосетевая организация, соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, владеющая на праве собственности или на ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, теплоснабжающая или теплосетевая организация, планирующая выполнение мероприятий по строительству источников теплоснабжения и (или) тепловых сетей, в случае если информация о таких мероприятиях учтена в действующей схеме теплоснабжения, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение объекта, расположенного в границах определенного в соответствии со схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения (далее - радиус эффективного теплоснабжения);
"смежная организация" - организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией в целях настоящих Правил понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения;
"технологически связанные сети и (или) источники тепловой энергии" - принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежным организациям тепловые сети и (или) источники тепловой энергии, имеющие взаимные точки подключения и участвующие в единой технологической системе теплоснабжения;
"информация о возможности подключения" - документ, содержащий сведения о возможности подключения объекта капитального строительства в рамках запрошенной заявителем тепловой нагрузки, а также сведения об организации, представившей такую информацию;
"технические условия подключения" - документ, используемый в целях архитектурно-строительного проектирования объекта капитального строительства, содержащий технические требования для подключения объекта капитального строительства (в том числе требования к узлу учета тепловой энергии) и являющийся обязательным приложением к договору на подключение (технологическое присоединение).
 Заключение договора о подключении (технологическом присоединении)
1.1. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе тепловых сетей к централизованным системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении).

[bookmark: _GoBack]Для заключения договора о подключении заявитель подает в МУП «КК п. Пластун»                           (пгт. Пластун, ул. Гидростроителей, д. 1, 2-ой этаж, левое крыло) или через официальный сайт МУП «КК п. Пластун» https://plastun-kk.ru/  заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименование заявителя (для физических лиц – фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов: 35,3635,36
· реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
· наименование (вид) и местонахождение подключаемого объекта; 
· копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;
· технические параметры подключаемого объекта с включением (указанием):
расчетных максимальных часовых и среднечасовых расходов тепловой энергии и соответствующих им расчетных расходов теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение на каждый подключаемый объект;
вида и параметров теплоносителей (давление и температура);
параметров возвращаемого теплоносителя (в случае подключения тепловой нагрузки в паре);
режимов теплопотребления для подключаемого объекта;
расположения узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;
требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);
наличия и возможности использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);
правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта);
· правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта (при наличии); 
· номер и дата выдачи информации о возможности подключения или технических условий подключения (если они выдавались ранее);
· планируемые сроки подключения;
· информация о виде разрешенного использования земельного участка;
· информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта (площадь, строительный объем, этажность);
· ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;
· топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
· копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя), заверенные заявителем;
· для юридических лиц - копии учредительных документов, действующие банковские реквизиты, заверенные заявителем, для индивидуальных предпринимателей - копии основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика, заверенные заявителем, действующие банковские реквизиты, для физических лиц - копии паспорта или иного удостоверяющего личность документа и идентификационного номера налогоплательщика, заверенные заявителем;
· при наличии утвержденная комплексная схема инженерного обеспечения территории, утвержденный проект планировки территории и (или) разрешение на строительство.

1.2.  МУП «КК п. Пластун» проверяет полученные документы на соответствие перечню, указанном в п. 1.1.

1.3.  При представлении заявителем сведений и документов, указанных в п.1.1. в полном объеме МУП «КК п. Пластун» в течение 20 рабочих дней со следующего дня после получения запроса о предоставлении договора подключения обязано представить договор подключения или мотивированный отказ в его выдаче. 41-3

1.4.  В случае непредставления сведений и документов, указанных в п. 1.1. в полном объеме либо представления недостоверных сведений и (или) документов, МУП «КК п. Пластун» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на заключение договора о подключении направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить недостающие сведения и документы. 41-2
1.5.  В случае непредставления заявителем недостающих сведений и документов в течение указанного срока исполнитель аннулирует заявку на заключение договора о подключении и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании такой заявки. 41-1

1.6. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем после его получения от МУП «КК п. Пластун» в течение 10 рабочих дней и 1 экз. направлен исполнителю.    

1.7. В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки на заключение договора о подключении направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения:24-1
1.7.1 заключение договора о подключении с платой, установленной в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке; 24-2
[bookmark: Par2]1.7.2 заключение договора о подключении будет осуществлено после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу исполнителя и (или) смежной организации. 24-3
В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от исполнителя заявитель направляет исполнителю письмо с указанием выбранного варианта создания технической возможности подключения к системе теплоснабжения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения. 24-4
В случае неполучения от заявителя ответа о выборе варианта создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения в течение 30 календарных дней со дня направления исполнителем соответствующего письма заявка на заключение договора о подключении аннулируется, исполнитель направляет заявителю соответствующее уведомление в течение 3 рабочих дней со дня аннулирования заявки на заключение договора о подключении. 24-7
1.8. В случае если заявитель выбирает вариант создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения, указанный в пункте 1.7.2., он в ответном письме исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий, указанных в пункте 1.10. независимо от срока их выполнения. 28-1
1.9. Техническая возможность подключения к системе централизованного теплоснабжения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии. 25-1
В случаях наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, техническая возможность подключения отсутствует независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии. 25-6
Нахождение объекта вне радиуса эффективного теплоснабжения, предоставление недостоверных сведений и (или) документов является основанием для отказа в выдаче информации о возможности подключения объекта капитального строительства. 14
1.10. В случае отсутствия технической возможности подключения к системам теплоснабжения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, предусмотренном в пункте 1.7.2., МУП «КК п. Пластун» в течение 30 дней со дня выбора заявителем порядка подключения обязана обратиться в орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на заключении договора о подключении. 28-1

1.11. В течение 30 дней со дня получения указанного предложения орган местного самоуправления направляет в МУП «КК п. Пластун» решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения. 28-3

1.12. О результатах рассмотрения обращения органом местного самоуправления МУП «КК п. Пластун» уведомляет заявителя. 

1.13. МУП «КК п. Пластун» направляет заявителю проект договора о подключении (технологическом присоединении) и условия подключения (технологического присоединения) после внесения изменений в инвестиционную программу и определения размера платы за подключение (технологическое присоединение) в течении 20 рабочих дней (п.41 (5 обз). Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115).

1.14. Проект договора о подключении (технологическом присоединении) должен быть подписан заявителем в течение 10 дней после его получения от МУП «КК п. Пластун». 41-6

1.15. Срок подключения объекта – 18 месяцев с момента подписания договора.









1. Порядок подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения

2.1. Для подключения объекта к тепловым сетям заявитель должен: 

· представить в МУП «КК п. Пластун» (пгт. Пластун, ул. Гидростроителей, д. 1, 2-ой этаж, левое крыло) проектную и рабочую документацию наружной тепловой сети. Согласовать проектную, рабочую документации (не менее 2-х экземпляров) с МУП «КК п. Пластун» (один экземпляр возврату не подлежит);

· выполнить условия подключения;
· представить готовность оборудования и сетей теплоснабжения к присоединению представителю МУП «КК п. Пластун» с составлением акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта.

2.2. МУП «КК п. Пластун» контролирует выполнение заявителем требований технических условий и проекта, проверяя соответствие точек подключения объекта к тепловым сетям, осуществляет действия по подключению к тепловым сетям. 

2.3. Стороны подписывают акт о подключении.


	Дополнительные сведения о порядке подключения к сетям теплоснабжения можно получить по адресу: Приморский край, Тернейский муниципальный округ, пгт. Пластун, ул. Гидростроителей, д. 1, 2-й этаж, левое крыло.  
Время работы: 
· понедельник – четверг с 8-00 до 16-15 ч, перерыв с 12-00 до 13-00;
· пятница с 8-00 до 16-00 ч, перерыв с 12-00 до 13-00.
Справки по телефонам: 
8 (423-74) 34-6-34 – директор, приемная
                34-5-71 – юрисконсульт  
                34-7-78 – диспетчер
Бланки запроса и заявлений доступны для скачивания на сайте МУП «КК п. Пластун» https://teploset.rusal.ru в разделе «Потребителям»)











Блок-схема,
отражающая последовательность действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения

ЗАЯВИТЕЛЬ


Направление заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения с приложением необходимых документов



Рассмотрение исполнителем заявки и прилагаемых документов на соответствие перечню документов и сведений, обязательных к представлению


Содержание заявки и перечень прилагаемых документов не соответствуют требованиям правил. В течение 3 рабочих дней направляется уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней представить недостающие сведения или документы

Содержание заявки и перечень прилагаемых документов соответствуют требованиям правил




Техническая возможность подключения к системе централизованного теплоснабжения отсутствует 
Техническая возможность подключения к системе централизованного теплоснабжения существует 


В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки подписанный проект договора о подключении направляется заявителю



Подписание заявителем договора о подключении



Исполнение сторонами договора о подключении



Проверка выполнения заявителем условий подключения, составление акта о готовности подключаемого объекта к тепловым сетям


Осуществление действий по подключению к инженерным сетям и подписание акта о подключении объекта 



В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки на заключение договора о подключении направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов




заключение договора о подключении будет осуществлено после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу исполнителя
заключение договора о подключении с платой, установленной в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке





Исполнитель в течение 30 дней со дня выбора заявителем порядка подключения обращается в орган местного самоуправления (ОМС), утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения

Расчет платы, установленной в индивидуальном порядке при наличии резерва тепловой мощности на источнике тепла






После получения ответа от ОМС о включении мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе. Исполнитель уведомляет заявителя о решении ОМС











